北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 工业染料（水溶性非食用色素）速测盒 | 生产日期 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-2042 | 有效期至 | 年 月 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 罗丹明B | 羊毛染色后不退色 | 合格 |
| 俾士麦棕 | 羊毛染色后不退色 | 合格 |
| 苋菜红 | 羊毛染色后可退色 | 合格 |
| 速测盒成套性 | A试剂1瓶，B试棉1包，pH试纸1包 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：