北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 硝酸盐速测管 | 生产日期 | 年 月 |
| 规格型号 | 10次测定用量/包 | 有效期至 | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 显色准确度  NO3 -N mg/L | 1  2  4  6  8  10 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：